附件4

实验室安4月全隐患自查自纠汇总表

联系人：刘晓江          手机：  13509375783

| 序号 | 学院/单位 | 实验室类别 （教学、科研） | 实验室名称 | 存在隐患 | 整改情况 | 整改责任人 | 整改完成 时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国际经贸学院 | 教学 | 企业课堂 | 1.教室玻璃门框被白蚁腐蚀,导致门脱落 | 已上报校后勤处维修 | 叶舒润 | 2021年12月 |
| 2 |  |  |  | 2.地面下沉，导致商品展示柜的玻璃门下沉，玻璃有破碎及坠落的隐患 | 已报校后勤处维修,回复等后期统一进行维 | 叶舒润 | 2021年12月 |
| 3 |  |  |  | 3.教室地板被白蚁腐蚀塌陷中空，导致空调倾倒 | 白蚁防治问题已提交报告至校后勤处，塌陷地方报易校园进行填平 | 叶舒润 | 2021年12月 |
| 4 |  | 教学 | 外贸综合体验区 | 1. 地面下沉，导致商品展示柜的玻璃门下沉，玻璃有破碎及坠落的隐患 | 已报校后勤处维修,回复等后期统一进行维 | 叶舒润 | 2021年12月 |
| 5 |  | 教学 | 经济学综合实验室 | 1.墙体渗水 | 已上报至校后勤处 | 叶舒润 | 2021年12月 |
| 6 | 信息工程学院 | 教学 | 数据通信实验室（自强405） | 1. 静电地板踏陷、骨架损坏 | 已在静电板区域拉起警戒线，并粘贴警示标语（学院拟对该实验室进行布线整改，静电板维修在整改范畴） | 陈郑望 | 2021年12月 |
| 7 | 艺术设计学院 | 教学 | 陶艺实验室 | 1.电窑电线小部分烧焦 | 已报后勤全部置换完成 | 许婷婷 | 已完成 |
| 8 |  | 科研 | 激光雕刻实验室 | 1.设备位置调整需增加2个插座 | 已增加插座 | 庄燕灵 | 已完成 |
| 9 |  | 教学 | 丝网印刷实验室 | 1.墙体有裂缝 | 已上报后勤 | 庄燕灵 | 2021年12月 |
| 10 |  | 教学 | 艺术设计学院专业实验室1 | 1.墙壁（后）石灰轻微掉落 | 已上报后勤 | 庄燕灵 | 2021年12月 |
| 11 | 旅游与休闲管理学院 | 教学 | 中餐繁荣与非遗传承演示中心 | 1.排烟不畅 | 该问题属海外教育学院“中餐国际教学实验平台”项目，已函告其整改,并向实验实训中心报备。目前施工人员已查看现场，正制定施工方案 | 林钦 | 2021年9月 |
| 12 |  |  |  | 2.窗户钢化玻璃爆裂 | 于2021年4月向后勤处报修，安排更换，暂粘贴提醒。 | 林钦 | 2021年9月 |
| 13 | 外国语学院 | 教学 | 外语文化体验中心 | 1.由于马尾校区校园地基下陷，导致外语文化体验中心达人俱乐部中微格室玻璃下沉脱落。 | 已上报后勤处，并且封闭该实验室，禁止人员出入。规划对外语文化体验中心进行改造。 | 陈雯 | 2021年12月 |
| 14 | 传媒与会展学院 | 科研 | 会展材质分析实验室 | 1.型材切割机电源控制器问题 | 已加防护 | 练晓军 | 已完成 |
| 15 | 实验实训中心 | 教学 | 连江校区计算机公共实验室（1） | 1.用电安全隐患：电闸老化 | 报物业维修，已维修 | 吴文怡 | 已完成 |
| 16 | 实验实训中心 | 教学 | 连江校区计算机公共实验室（2） | 1.用电安全隐患：电闸老化 | 报物业维修，已维修 | 吴文怡 | 已完成 |
| 17 | 实验实训中心 | 教学 | 连江校区计算机公共实验室（5） | 1.用电安全隐患：电闸老化 | 报物业维修，已维修 | 吴文怡 | 已完成 |
| 18 | 实验实训中心 | 教学 | 连江校区计算机公共实验室（6） | 1.用电安全隐患：一路强电线路损坏（断路） | 报物业维修，已维修 | 潘访 | 已完成 |
| 19 | 实验实训中心 | 教学 | 连江校区计算机公共实验室（12） | 1.地面瓷砖破碎 | 报后勤维修 | 林颖 | 2021年12月 |
| 20 | 实验实训中心 | 教学 | 连江校区计算机公共实验室（13） | 1.用电安全隐患：一路强电线路损坏（断路） | 报后勤维修 | 林颖 | 已完成 |
| 21 | 实验实训中心 | 教学 | 连江校区计算机公共实验室（14） | 1.用电安全隐患：一路强电线路损坏（断路） | 报物业维修，已维修 | 潘访 | 已完成 |
| 22 | 实验实训中心 | 教学 | 鼓楼校区计算机公共实验室（3） | - 1.用电安全隐患，排插布于地面 | 报物业维修 | 林颖 | 2021年12月 |
| 23 | 实验实训中心 | 教学 | 鼓楼校区计算机公共实验室（4） | 1.静电地板塌陷 | 后勤处安排静电地板更换，目前尚未处理 | 林颖 | 2021年12月 |
| 24 | 实验实训中心 | 教学 | 马尾校区计算机公共实验室（1） | 1.静电地板塌陷 | 后勤处安排从旧实验室拆静电地板更换 | 罗品 | 2021年12月 |
| 25 | 实验实训中心 | 教学 | 马尾校区计算机公共实验室（2） | 1.墙体渗水、开裂，掉灰；屋顶轻微渗水、天花板掉灰 | 已向后勤处报修 | 罗品 | 2021年12月 |
| 26 |  |  |  | 2.静电地板塌陷 | 后勤处安排从旧实验室拆静电地板更换 | 罗品 | 2021年12月 |
| 27 | 实验实训中心 | 教学 | 马尾校区计算机公共实验室（3） | 1.屋顶轻微渗水，天花板掉灰 | 已向后勤处报修 | 龚守健 | 2021年12月 |
| 28 | 实验实训中心 | 教学 | 马尾校区计算机公共实验室（4） | 1.屋顶轻微渗水，天花板掉灰 | 已向后勤处报修 | 罗品 | 2021年12月 |
| 29 |  |  |  | 2.静电地板塌陷 | 后勤处安排从旧实验室拆静电地板更换 | 罗品 | 2021年12月 |
| 合 计 |  |  | 发现隐患数：29 已整改数： 9 已制定方案准备整改数：20 |  |  |  |  |